桃園市龜山區龜山國民小學班級冷氣使用管理維護辦法

109.01.15校務會議通過

109年1月31日桃教設字第1090007596號函核備

109.07.08校務會議修正通過

109.09.02校務會議修正通過

一、宗旨：

為妥善管理教學場所冷氣設備之使用與維護，以落實節約能源之政策，特訂定本辦法。

二、依據：學校事務管理規則相關規定及教育部相關收費標凖訂定。

三、收費：

（一）採使用者付費，為維護保養教室冷氣，每學期每生收200元冷氣維護費，供日後

冷氣維護與汰換使用。

（二）冷氣使用與維護相關收費金額經班級學生家長會決議，並提經學生家長會之家長委

員會或會員代表大會決議確認後，提送學校行政會報決議通過。

（三）依使用者付費原則，由各班班費支應學生每學期初冷氣收費，低年級200元、

中年級300元、高年級400元。

（四）採使用者付費為原則，依臺灣電力公司訂定之尖峰與離峰用電計費標準、基本電費

分攤，以每度電收費10元計價，並依公告電價調整、公告週知。

儲值卡啟動各班冷氣，扣除卡中儲值金支付電費，開機即開始計費，關機結束計費。

儲值金使用完，請至總務處繳費儲值，儲值金未使用完，於結算時退費。

（五）低收入戶及家境清寒學生則免收或酌情給予減收費用。

1.冷氣維護費部分：凡列冊低收入戶、中低收入戶及午餐補助審查通過之清寒學生免

收。如有不足的部分，由學校相關經費支應。

2.冷氣使用費部分：本項申請家長會補助，凡列冊低收入戶、中低收入戶全額補助，

午餐補助審查通過之清寒學生補助半價。

四 、使用規範：

（一）每班教室內裝有二台冷氣機，總電源統一由總務處管制，請勿自行啟動。

（二）冷氣開放月份：教室每年五、六、八、九、十月份開放(5個月)。

（三）冷氣開關原則：

1.温度條件：室溫超過28℃以上，方可開機。

2.上室外課時（如體育、音樂課等）須關閉教室冷氣。

3.陰雨天，氣溫較低時，關閉冷氣(如有未關冷氣，通知導師處理)。

4.配合健康習慣指導，前節剛進行體育課程或大量運動後，請先開電扇，指導學生擦

汗喝水後，再開冷氣，以避免溫差相距過大，造成身體負擔。

5.若班級發生疑似群聚傳染疾病情形，應立即停止使用冷氣並指導學生良好衛生習慣。

6.各班可經由班會討論，自訂冷氣開關原則，但以不違背本辦法為前提。

7.冷氣關閉及啟動時間間隔，不宜過短(如下課時間，不宜關機)，以免增加冷氣故障機率。

（四）儲值卡儲值及使用要點：

1.普通教室各班領用儲值卡1張，儲值卡收押金100元，遺失補發需繳交工本費100元，請小心保管，卡片遺失因其未用完之金額無法得知，故不能扣除或退還。

2.卡片儲值至總務處儲值，以1,000元為單位，由各班班費支付。

3.儲值卡使用以學期為單位，分別於6月底及10月底結算，由各班相關幹部至總務處辦理卡片未用完金額退款，並繳回卡片、退還押金。

4.6月底於學期結束前一星期結算，結算時如需使用冷氣，將預先扣除使用費。

5.學生以各種方式破壞冷氣刷卡機、電表箱設備者，除機器損壞需照價賠償外，另依校規予以嚴處。

6.刷卡機之相關維護費用由「冷氣使用維護費」項下經費支應。

五、冷氣設定：

（一）溫度設定26℃為下限(人體舒適溫度25℃─28℃)。

（二）搭配電扇循環，以達舒適之效果及節省電費。

（三）室內人數少時，請減少開機數量及調整設定溫度26℃以上。

六、管理：

（一）冷氣開放時間為每日08：30~16；00。

（二）總務處於每年4月底發下各班遙控器，6月底收回；8月底發下，11月初收回，

期間由導師善盡保管職責。

（三）每學期開學前由總務處負責統一保養維修，於開學後遙控器交由各使用班級簽收保管。

（四）如發現故障請立即關機，請立即向班級上課老師報告，同時並至總務處登記報修。

（五）每學期定期清潔保養一次，可維持冷房效率及空調品質，延長使用年限。

七、維護：

（一）當冷氣使用期間發生故障時，請班級立即至總務處報修，俾聯絡廠商到校維修。

（二）每年四月份視經費狀況進行年度保養維護。

八、獎懲：

（一）不當調整或使用造成機具損壞及遺失遙控器，各班須按原價賠償(900元)。

（二）教室冷氣設備於放學後或假日，因門窗未閉鎖遭擅自使用或破壞，處罰之責任歸屬：

1、原班級學生使用，由原班級負責。
　　　　 2、原班級以外學生使用：

(1)發現使用者，由該使用者負責。
(2)不知使用者，則由原班級負責。

（三）儲值卡須每週至總務處讀卡一次，以統計使用金額，使用冷氣重視節約(省電)及愛護設備之班級，擇優加該班生活競賽分數，以茲鼓勵。

九、本辦法經校務會議通過，陳 校長核定後實施，修正時亦同。